## Slide 1: 基于数据挖掘的县调监控信息智能化规约
姓名：楼旭明
导师：蒋一波

## Slide 2: 主要内容
研究的背景与意义
国内外研究现状
课题研究的主要内容
进度安排
参考文献

## Slide 3: 研究背景
变电站正在进行着大规模的无人值守综合自动化的改造，使得变电站的信息量迅速增加，尤其是微机保护的应用，变电站的遥信信息相对以前则变化显著。现有的Scada系统对信息进行了初级的归类判断，未通过数据挖掘技术综合利用数据实行更高层次的数据应用。

## Slide 4: 研究意义
告警信息类型由固定的类型改为经数据分析改变的类型。
通过数据挖掘找到告警信息相关联的遥测遥信信息，使告警信息内容更为丰富。
将异常数据展示给用户，使用户能快速发现故障。

## Slide 5: 国内外研究现状
目前scada系统对信号进行采集、存储，根据信号的类型来确定告警信息类型。告警信息类型不能灵活的变换。EMS系统多数以信号为基础做高级分析，对告警信号进行只是简单的过滤显示，未对告警信息类型做灵活配置。

## Slide 6: 课题研究的主要内容
Scada数据挖掘
  使用数据挖掘相关技术，分析出可用的特征。
实时告警信息类型判别
  实时数据结合特征分析告警信息，对告警信息类型进行智能化判断
信息展示
  单独页面展示告警信息
  结合负荷密度图、一次接线图展示告警信息
  未复归信息展示
  常量信号展示
  异常信号展示

## Slide 7: 进度安排
2014.12 ~ 2015.2 查阅文献及需求分析
2015.3 ~ 2015.5 设计原理及代码实现
2015.6 ~ 2015.7 系统实现及用户级测试
2015.8 ~ 2015.10 撰写毕业论文

## Slide 8: 参考文献
[1]. Jiawei Han , Micheline Kamber , Jian Pei .数据挖掘：概念与技术[M].机械工业出版社,2012
[2].学旗,靳小龙,王元卓,郭嘉丰,张铁赢,李国杰.大数据系统和分析技术综述[J].软件学报,2014,25(9):1889-1908
[3].张维群,岳雪.基于Copula连接函数的数据挖掘关联算法的设计[J].统计与信息论,2014,29(4):10-13
[4].贺瑶,王文庆,薛飞.基于云计算的海量数据挖掘研究[J].计算机技术与发展,2013,2:69-72
[5].潘冬生,章昭辉,代秀娟,杨娟.基于层次梯度分析的协同数据挖掘算法[J].计算机工程,2012,38(2):72-74
[6].胡文瑜,孙志挥,吴英杰.数据挖掘取样方法研究[J].计算机研究与发展,2011,(1): 45-54
[7].高阳.中国数据挖掘研究进展[J].南京大学学报(自然科学版),2011,(4):351-353
[8].林峰,胡牧,蒋元晨,倪斌.电力调度综合数据平台体系结构及相关技术[J].电力系统自动化,2007,31(1):61-64
[9].李勋,龚庆武,杨群瑛,罗思需,李社勇.基于数据挖掘技术的保护设备故障信息管理与分析系统[J].电力自动化设备,2011,31(9): 88-91
[10]曲朝阳,朱莉,张士林.基于Hadoop的广域测量系统数据处理[J].电力系统自动化,2013,37(4):92-97

## Slide 9
谢谢！